2016년 제2회 경관위원회 심의 결과 보고

	광 양 시 (도 시 과)

광양 100년의 도약, 세계로! 미래로!

2016년 제2회 경관위원회 심의 결과 보고

경관법 시행령 제26조제5항 및 광양시 경관 조례 제20조에 의거 「2016년 제2회 광양시 경관위원회」회의 심의결과 및 참석위원 명단   공개함.

개  요

심의일자 : 2016. 3. 7. ∼ 3. 15.(서면심의)

※ 경관지구 내 소규모 건축물로 서면심의 진행

심의위원 : 광양시 경관위원 23명(회의구성 : 경관위원회 위원 8명)

※ 의견 제시 위원 : 5명

심의안건

1. 옥룡면 동곡리 1**-1 단독주택 증축공사

2. 봉강면 조령리 창고 및 관리사 신축공사

회의구성위원

구 분	분 야	소속 및 직위	성 명	비 고
당연직	행정	광양시 부시장	신 태 욱
	행정	광양시 안전도시국장	김 석 환
공무원 위촉직	행 정	광양시 건축허가과장	노 상 철
	행 정	광양시 택지조성과장	전 보 현
위촉직	건축	광양보건대학교 친환경건축과 교수	설 광 욱
	건축	인중헌 건축사무소 대표	백 재 은
	환 경	순천대학교 환경교육과 교수	안 삼 영
	디자인	순천대학교 만화애니매이션과 교수	공 옥 희

심의 결과

안건명(신청인)	심의의견	심의결과	비 고
옥룡면 동곡리 1**-1 단독주택 증축공사 [서*순]	․ 심의자료에 세부적인 외부 마감재(색상과 채도 등) 제시 요망 ․ 민박을 이용하는 아동의 안전을 고려하여 2층 옥상난간은 세로형 난간설치 권장 요망 ․ 기존 건축물의 재질 및 색상 표기 요망 ․ 단독주택의 색깔은 주변과 조화를 이룰 수 있도록 경관기본계획에서 제시하는 단독주택 가이드라인을 참고하여 통일성을 갖을 수 있도록 검토 요망 ․ 주변 경관과 잘 어울릴 수 있는 조경계획 제시 ․ 사업대상지 인접경계(동곡리 1**-12, 1**-7) 지형단면 제시 및 안전대책 제시 요망 ․ 기존 건축물 2층에 증축하는 지붕의 평판기와 색상과 별동으로 증축하는 지붕의 칼라아스팔트싱글마감 색상은 동일한 색상으로 적용하여 색상 제시 요망	조건부 의결
봉강면 조령리 창고 및 관리사 신축공사 [김*호]	․ 개발 규모를 고려하였을 때 주변경관을 유지하고 있으며, 신청건물이 주변의 자연취락 마을의 주택들과 조화로운 형태를 유지하고 있어 도드라져 보이지 않는 적당한 형태로 판단. ․ 신축건물의 외부마감 재료와 색채가 광양시 색채경관설계지침을 잘 반영하고 있는 것으로 사료됨. ․ 대지 전면의 경사면 경계 부분에 안전을 위한 난간 설치 권고요망 ․ 주변 환경에 훼손이 되지 않도록 세부적인 검토 요망 ․ 자연경관지구 내 기존 녹지부분을 절토하고 사업대상지를 조성하는 사항으로 자연경관 훼손이 크게 우려되는 바, 이를 차폐할 수 있도록 사업대상지 전면부에 교목식재 요망	조건부 의결