2016년 제3회 경관위원회 심의 결과 보고

	광 양 시 (도 시 과)

광양 100년의 도약, 세계로! 미래로!

2016년 제3회 경관위원회 심의 결과 보고

경관법 시행령 제26조제5항 및 광양시 경관 조례 제20조에 의거 「2016년 제3회 광양시 경관위원회」회의 심의결과 및 참석위원 명단   공개함.

개  요

심의일자 : 2016. 4. 5. ∼ 4. 8.(서면심의)

※ 경관지구 내 소규모 건축물로 서면심의 진행

심의위원 : 광양시 경관위원 23명(회의구성 : 경관위원회 위원 9명)

심의안건 : 진상면 황죽리 122-4 단독주택 신축공사 등 5건

회의구성위원

구 분	분 야	소속 및 직위	성 명	비 고
당연직	행정	광양시 부시장	신 태 욱
	행정	광양시 안전도시국장	김 석 환
공무원 위촉직	행 정	광양시 건축허가과장	노 상 철
	행 정	광양시 택지조성과장	전 보 현
위촉직	행정	광양시의회 의원	이 혜 경
	건축	인중헌 건축사무소 대표	백 재 은
	조경	동신대학교 조경학과 교수	국 찬
	디자인	한려대학교 실내건축 디자인 교수	이 양 병
	미술	전남대학교 미술학과 교수	서 기 문

심의 결과

안건명(신청인)	심의의견	심의결과	비고
진상면 황죽리 1**-4 단독주택 신축공사 [김*철]	․ 배치도의 처마표기선이 지붕평면도와 상이하여 수정 요망 ․ 현관부분(우측면)에도 정면의 징크패널을 사용하여 시각적인 통일감을 부여할 수 있도록 변경 권고 ․ 첨부된 사진만으로는 판단 할 수 있는 근거가 부족하나 소규모의 단독주택 신축공사로서 조경분야에서 심의할 내용 없음 ․ 지붕색상은 무난하며 정면 벽면 – 징크패널 색상(강조색: 1.2GY3.3/1.0)이 좀 칙칙한 감이 있으니 명도를 조금만 높여서 약간 밝은 계통으로 수정 요망 ․ 사이딩판넬(외벽색 : 2.5YR4.6/1.8) 색상도 조금만 더 밝은 색상으로 수정 요망 ․ 수변 경관지구 내 건축물을 신축하는 사항으로 주변 자연경관에 저해되지 않도록 수목을 최대한 활용하여 차폐 식재 계획 추가 요망	조건부 의결
진상면 황죽리 1** 화장실 증축공사 [광양시장(건설과장)]	․ 기존 건축물의 지붕형태가 팔작지붕 형태이므로 형태적인 통일감을 줄 수 있도록 유사한 지붕 형태인 맞배지붕 반영 권고 ․ 제시된 자료가 없어서 판단 할 수 있는 근거가 부족하나 소규모의 화장실 증축공사로서 조경분야에서 심의할 내용 없음 ․ 벽면색상을 저채도로 적용 요망	조건부 의결
옥룡면 동곡리 단독주택 증축공사 [나*화]	․ 기존 건축물과 조화가 이뤄지도록 유사한 색상의 지붕사용 권장 ․ 첨부된 자료가 없어서 판단 할 수 있는 근거가 부족하나 소규모의 단독주택 증축공사로서 조경분야에서 심의할 내용 없음	조건부 의결
봉강면 신룡리 신촌마을 농업체험시설 신축 [영농조합법인 대표 김*수]	․ 첨부된 사진만으로는 판단 할 수 있는 근거가 부족하나 소규모의 농업체험시설로서 조경분야에서 심의할 내용 없음 ․ 조망점에서 바라본 입면 경관 사진첨부 요망 ․ 지붕 색상 YR계열–4.2YR 4.8/3.6 이 너무 진하게 보이는데 명도는 높이고 채도는 낮추어 약간만 밝은 색상으로 조절 요망 ․ 자연 경관지구 내 건축물을 신축하는 사항으로 주변 자연경관에 저해되지 않도록 수목을 최대한 활용하여 차폐 식재 계획 추가 요망	조건부 의결
옥룡면 동곡리 농업용 창고 신축공사 [한*두]	․ 첨부된 사진만으로는 판단 할 수 있는 근거가 부족하나 소규모의 농업용 창고의 신축공사로서 조경분야에서 심의할 내용 없음 ․ 조망점에서 바라본 입면 경관 사진 첨부 요망 ․ 지붕 색상을 G계열로만 표시해두어서 판단이 어려우나 벽체 판넬 역시 GY계열로 G색상이 들어가서 지붕과 벽체색이 유사할 것으로 사료되며 벽체 시각적 즐거움을 위해 포인트를 주는 방안 검토 요망	조건부 의결