2017년 제2회 경관위원회 심의 결과 보고

	광 양 시 (도 시 과)

2017년 제2회 경관위원회 심의 결과 보고

심의 개요

경관법 시행령 제26조제5항 및 광양시 경관 조례 제20조에 의거 「2017년 제2회 광양시 경관위원회」회의 심의결과 및 참석위원 명단 공개함.

심의일정

□ 사전검토 : 2017. 1. 20. ∼ 1. 25.(서면)

□ 본 심 의 : 2017. 2. 8.(수) 14:00 ~ 18:00

- 현장확인 : 14:00 ~ 16:00(광양읍, 황금동, 마동 일원)

- 심    의 : 16:00 ~ 18:00(시청 2층, 상황실)

심의위원 : 경관위원회 위원 23명(회의구성 : 경관위원회 위원 15명)

참석위원 : 회의구성 위원중 10명

심의안건 : 광양 용강도서관 건립공사 외 2건

참석 위원

구 분	분 야	소속 및 직위	성 명
당연직	행정	광양시 부시장	문 동 식
	행정	광양시 안전도시국장	이 형 철
공무원 위촉직	행정	광양시 환경과장	박 현 수
	행정	광양시 건축과장	노 상 철
	행 정	광양시 택지조성과장	신 흥 식
위촉직	행 정	광양시 시의회 의원	서 경 식
	건축	전남대학교 건축디자인학과 교수	정 금 호
	도시계획	한려대학교 건설방재공학과 교수	황 의 진
	디자인	한려대학교 실내건축디자인 교수	이 양 병
	미술	조선대학교 만화애니매이션학과 교수	김 일 태

심의 결과

안건명(신청인)	심의의견	심의결과
광양 용강도서관 건립공사 [광양시장 (교육청소년과)]	· 사인물 바탕은 블루계열이 아닌 화이트 색상으로 계획하고 짙은 브라운색상은 짙은 그린색상으로 수정 요망 · 자전거 이용자들이 많을 것으로 예상되므로 자전거 보관대 설치 요망 · 주차부분은 사용현황을 파악하여 추가 확보 검토 · 옥상마감처리는 온실가스 감축을 위하여 빛을 반사하는 차열도색으로 설계반영 검토 · 연식의자 상부는 내구성있는 화강판석 반영 검토	조건부 의 결
마동 공동주택 신축공사 [주식회사 와이엔비건설 대표 이*춘]	· 공동주택 신축에 따라 도시가 전체적으로 스카이라인, 색채 등으로 경관이 변화되는 과정을 확인할 수 있도록 심의자료 보완 필요(예시 : 원경, 중경, 근경 조감도 제시 등) · 공동주택 예정부지 주변지역 도로가 양방향 2차로로서 진․출입 도로의 폭이 협소하여 교통 혼잡에 따른 주거환경 및 도로경관의 저하 등이 예상되므로 보행자의 안전과 원활한 교통흐름이 될 수 있도록 차로 확장 방안 강구	유 보 의 결
황금동 태양광 발전시설 조성사업 [GSL태양광발전소 대표 우*근]	· 태양광발전시설 차폐를 위하여 2열식재가 아닌 3열식재(수고 2.5m이상) 반영 요망	조건부 의 결