■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 3. 29.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(도서관운영과장)
대지현황	대지위치: 광양시 마동 1059번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:2,000㎡		용도지역(지구, 구역):제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적:1,000㎡		건폐율:			층수 지상 :2층
	주용도: 도서관		구조:철근콘크리트구조			건축물 동수: 1동
	최고높이:10m		용적률:			연면적 합계: 1,600㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획,구조 등)분야	◦ 노약자 및 아동, 장애인 등 이동약자를 고려한 동선계획 및 외부공간 계획시 유니버셜디자인 및 안전성 확보를 위한 셉트디자인을 고려한 외부공간 시설물 도입 검토 ◦ 다양한 형태의 외부 체험공간과 옥외휴식공간, 조경공간 등 통합계획을 고려할 것 ◦ 도서관 등 어린이 및 주민이용이 많은 공간으로써 알레르기 수종배제 검토 ◦ 공곤건축물로써 지자체의‘시목’과‘시화’등을 도입 검토 바람
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]