■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 3. 29.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(체육과)
대지현황	대지위치: 광양시 봉강면 지곡리 872-4
	지번		관련지번
	대지면적:328,040㎡		용도지역(지구, 구역):도시지역,자연녹지지역
건축물현황	건축면적 : 2,250㎡		건폐율			층수 지상 :1층
	주용도:체육시설		구조:철골구조			건축물 동수: 1동
	최고높이:8m		용적률			연면적 합계: 2,250㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획,구조 등)분야	◦ 공사에 대한 디테일한 면적, 거리, 구조 등 상세한 자료가 없어 객관적으로 검토할 수가 없으므로 이에 대한 보완자료 필요 ◦ 기존 체육시설들과 연계하여 배치 시 외부공간 및 외부동선의 이동 및 주차계획의 수립 필요 ◦ 과업지시서에 설계에 필요한 필수사항 등이 미비, 사업지에 대한 구체적조건(위치,면적 등)명시 및 공간프로그램 명시 ◦ 과업지시서가 사업내용에 적절치 않음 ◦ 각종 인·허가 심의 및 계약심사 기간 등 포함하여 과업범위의 내용을 고려할 때 과업기간이 1~2개월 추가 확보가 필요해 보임
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]