{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"props":{"creator":"Apache POI","last_modified_by":"USER"},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":21,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,185],[1,0,3,0],[1,1,1,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,20],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,6,3,6],[2,7,2,13],[2,14,2,20],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4]]}
["수질통계(월별)"]
["순번","행정구역",null,"시설명","시설용량\n(㎥/일)","구분","12월"]
[null,"시도","시군구",{"$nulls":3},"수온(℃)","유입수질",{"$nulls":6},"방류수질"]
[{"$nulls":7},"BOD\n(㎎/L)","COD\n(㎎/L)","TOC\n(㎎/L)","SS\n(㎎/L)","T-N\n(㎎/L)","T-P\n(㎎/L)","총대장균군\n(개/㎖)","BOD\n(㎎/L)","COD\n(㎎/L)","TOC\n(㎎/L)","SS\n(㎎/L)","T-N\n(㎎/L)","T-P\n(㎎/L)","총대장균군\n(개/㎖)"]
["1","전라남도","광양시","광양",24000,"평균",18.7,139.9,0,77.4,121.4,44.151,3.976,189580,1.4,0,5.3,2.3,5.511,0.24,27]
[{"$nulls":5},"최대",19.9,321,0,152.4,210,66.857,6.107,430000,2.4,0,7,4.3,11.185,0.744,64]
[{"$nulls":5},"최소",17,55,0,31.8,50,24.883,1.856,57000,0.6,0,4.4,1.9,2.215,0.05800000000000001,7]
["2","전라남도","광양시","광영",7500,"평균",18.4,285.6,0,151.6,258.4,73.465,8.096,318838,1.5,0,3.8,1.4,9.199,0.279,22]
[{"$nulls":5},"최대",20,458,0,215,474,92.695,10.513,610000,3.9,0,4.8,2.6,13.737,1.179,68]
[{"$nulls":5},"최소",16.2,208.8,0,88.8,166,33.889,3.875,94000,0.5,0,3.4,0.7,6.452,0.116,1]
["3","전라남도","광양시","중앙",25000,"평균",19,288.3,0,146.4,292.7,73.125,7.982,413870,1.8,0,7.5,1.9,6.087,0.138,11]
[{"$nulls":5},"최대",20.3,384,0,213.1,544,109.901,9.719,870000,2.8,0,8.9,2.3,8.475,0.179,51]
[{"$nulls":5},"최소",17.3,225,0,112.1,178,46.114,5.628,230000,0.9,0,6.7,1.3,4.561,0.104,0]
["4","전라남도","광양시","진월",1600,"평균",0,129.1,0,72.8,207.9,33.783,5.573,375935,0.8,0,3,1.4,10.711,0.8,0]
[{"$nulls":5},"최대",0,249.6,0,185.5,618,52.721,11.032,750000,1.6,0,3.5,2.3,13.849,1.029,4]
[{"$nulls":5},"최소",0,30,0,36.5,62,22.277,2.952,84000,0.5,0,2.7,0.7,6.869,0.551,0]