귀농·귀어·귀촌인 음용지하수 무료 수질검사 지원 추진 계획

베이비부머 세대 은퇴 등 귀촌인구 유입 증가로 귀촌인들의 안정적 지역 정착을 위해 음용지하수 수질검사 지원 정책 추진

Ⅰ		추진 방침

베이비부머 세대 은퇴 등 귀촌인구 유입 증가

귀촌인들의 안정적 지역 정착을 위한 음용지하수 무료 수질검사

먹는물에 대한 안전성 확보 및 쾌적한 귀촌 환경 조성

Ⅱ		추진 계획

일    시 : 2018. 3. ~ 12.(10개월)

대    상 : 상수도 미보급 지역 거주 지하수 사용 귀농·귀어·귀촌인 등

내    용 : 음용 지하수 46개 항목 무료 수질검사

신청방법 : 담당부서 방문 또는 전화

신청서류

- 지하수 수질검사 시료 채취 확인서

- 주민등록등본(과거의 주소변동 사항 포함, 세대원의 전입일/변동일 포함, 세대원의 세대주의 관계 포함, 주민등록번호 뒷자리 포함)

- 주민등록초본(과거의 주소변동 사항 포함, 과거의 주소변동 사항 중 세대주 성명/관계 포함, 주민등록번호 뒷자리 포함, 전입변동일 포함, 병역사항 포함)

절    차 : 지하수 시료채취방법(별첨1)에 의거 시료채취 후 연구원 의뢰

- 지하수 수질검사시료 채취확인서 작성하여 첨부(별첨2)

결    과 : 해당 시·군에 결과 통보

- 기준 초과시설에 대하여 개선방안 제시

Ⅲ		기대 효과

무료 수질검사 서비스로 귀촌인들의 건강보호와 물복지 실현

공공기관이 상호 협력하여 귀촌인들의 쾌적한 생활환경 조성과        지역사회에 대한 온정문화 실천

(별첨 1)

지 하 수   시 료 채 취 방 법

시료채취용기는 4L 이상의 무균채수용기(폴리프로필렌 등)를 사용(2L×2개)

채수하기 전에 5분이상 충분히 물을 흘려보내 관정 내에 고인 물 제거

시료채취용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 세척한  후 깨끗하게 시료를 채취

시료는 용기 상부까지 가득 채워 공기접촉에 의한 시료의  오염 방지

마개를 닫을 때에는 용기의 입구나 마개 속에 손이 닿지 않도록  주의하여 채취

시료는 냉장상태(0℃～4℃)를 유지하여 아이스박스에 넣어 운반

외부 충격 등에 의한 시료채취 용기의 파손을 방지

채취한 시료는 빠른시간(6시간) 내 분석기관에 인계

보건환경연구원 민원실 접수(시료채취기록부 첨부)

(별첨 2)

[별지 제4호의2서식] <개정 2017. 3. 29.>						(앞쪽)
지하수 수질검사 시료 채취 확인서
1. 시료 내용
검사목적ㆍ근거
지하수 용도					원수/정수 여부
채취일					기타 사항
지하수 개발ㆍ이용자	상호 또는 명칭				허가/신고 번호
	대표자 또는 성명(개인)
	소재지 또는 주소(개인)		(전화번호: )
지하수 개발ㆍ이용시설 위치
2. 시료채취자
소 속				이 름			(인)
소 속				이 름