동절기 농촌관광 관련시설

안전점검 추진 계획

광   양   시

(농업지원과)

동절기 농촌관광 관련시설 안전점검 추진계획

동절기 화재 및 안전사고에 사전 대비하여 농촌관광 관련시설 안전관리 강화를 위한 현장 점검계획을 실시하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

❍ 겨울철에는 난방기구 사용 등으로 인해 화재피해가 집중되므로 안전사고에 대비하여 농촌관광 관련시설 현장점검 실시

❍ 강릉 사고, 화재피해 등으로 화재예방 필요성에 대한 인식이 높아지고 있으므로 사전에 안전점검 및 현장교육 실시

Ⅱ		추진 근거

❍「농어촌정비법」제88조*,「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」제7조**, 「2019년 농림축산식품사업시행지침」20. 농어촌관광휴양자원개발사업***

* 농어촌정비법 제88조(지도·감독 등) 시장·군수·구청장은 농어촌관광휴양지사업자나 농어촌민박 사업자를 지도·감독할 수 있으며, 필요하다고 인정하면 농어촌관광휴양지사업자나 농어촌민박사업자에게 그 시설 및 운영의 개선을 명할 수 있다.

** 도농교류촉진법 제7조(농어촌체험휴양마을사업의 관리 등) ① 제5조에 따라 농어촌체험․휴양마을 사업자를 지정한 시장․군수 등은 농어촌체험․휴양마을 사업의 발전과 활성화를 위하여 성실히 노력하고, 농어촌체험․휴양마을 사업이 원활히 운영되도록 지도․점검 및 관리를 하여야 한다.
② 농어촌체험휴양마을사업자는 그 이용자들의 안전과 위생을 위하여 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다(1～2)
③ 시장․군수 등은 농어촌체험․휴양마을사업이 제2항에 따른 안전위생기준에 맞지 아니하게 설치 운영되거나 그 밖의 지정요건 등에 맞지 아니하면 농어촌체험․휴양마을 사업자의 대표자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 개선명령을 할 수 있다.

*** 2019년 농림축산식품사업시행지침 20. 농어촌관광휴양자원개발사업

시장・군수・구청장은 반기 1회 이상 농어촌관광휴양단지, 관광농원, 농어촌민박을 대상으로 운영현황 및 안전점검 실시

Ⅲ		점검 대상

농촌관광 관련시설(농촌체험휴양마을, 관광농원, 농어촌민박

연번	구 분	개 소	점검자
계		243
1	농어촌민박	233	면(222개소) 농업지원과(11개소)
2	관광농원	2	농업지원과
3	농촌체험휴양마을	8	농산물마케팅과

)

Ⅳ		안전점검 세부사항

점검기간 : ‘19. 11. 28.(목) ∼ ’20. 2. 14.(금)

* 안전점검의 효과를 높이기 위해 가능한 한 조기에 점검 실시

점검대상 : 농촌관광 관련 시설 및 사업장

❍ 농어촌민박, 관광농원, 농촌체험휴양마을

- 농식품부, 도 : 점검반을 구성하여 표본점검 실시

- 시·군 : 전수 점검을 실시하고 점검 및 조치결과 보고

점검방법 : 농식품부는 지자체와 합동으로 표본점검을 실시하고 각 시·군에서는 전수점검 실시

❍ (면 점검)

- 자체 점검반을 편성하여 점검표에 따라 자체점검

* 난방시설, 소방시설 등 일산화탄소 중독 및 화재 우려가 있는 시설에 대해 사고예방 차원에서 12월 말까지 우선 점검 실시

❍ (시 점검)

- 관광농원 점검 및 가스난방시설이 있는 민박(11개소)에 대하여 한국가스안전공사와 합동점검

❍ (도 점검) 시군별 표본조사 실시(점검반 2개반 4명 편성)

* 점검자, 지역, 점검일자는 사정에 따라 변동될 수 있으며, 지역별 점검 일정 및 점검지는 점검자가 시･군 담당자와 협의하여 결정

❍ (현장합동 점검) 중앙에서 점검표에 의거 시·도별 표본 조사

- 지역별 점검반 내역 : 10개조 20명(조별 농식품부 1, 농어촌공사 1)

Ⅴ		주요 점검사항

❍ 안전관리 체계

- 안전관리 책임자의 소방안전교육 이수 여부(해당 시)

- 주요 시설물 정기 점검 실시 여부

- 주요 시설 이용방법, 이용시 유의사항 및 비상시 대피경로 게시 여부

❍ 화재 안전관리

- 소방시설의 사용 및 점검(설치장소, 충전량, 정상작동 여부 등)

- 피난 및 방화시설 유지 관리(비상구 적정성, 대피 방해 장애물 여부 등)

· 소방시설: 소화기 사용기한, 압력 정상여부, 작동레버·안전핀 정상 여부, 정위치 비치여부, 단독경보형감지기 기준에 맞는 설치 여부

❍ 안전사고관리

- 건물가스전기(위험시설 접근통제, 건물 균열, 소화기 접근성, 가스점검, 누전차단기 설치 및 작동 여부 등)

· 전기시설 : 가연성 물질 근접 전기장판, 전기난로 사용여부 확인, 콘센트 및 멀티탭 주변환경 확인 등

- 난방시설안전(가스온수기와 난방 보일러 설치장소, 환기상태, 배기통 이탈·막힘 등 육안으로 확인 가능한 이상여부)

· 가스시설 : 저장설비 주위 화기여부 확인, 가스보일러 시공표지판 작성 및 부착여부 확인, 배기통·가스보일러와의 고정여부 확인

* 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」시행규칙 별표에서 안전점검기준 등 참고

- 체험프로그램 관련 안전장비 정기 점검 여부 등

* 농촌체험휴양마을의 공중이용시설의 경우에는「도시와 농어촌간의 교류촉진에 관한법률」시행규칙 제4조 별표1(농어촌체험휴양마을사업자의 준수사항)에 따라 소방안전시설 기준 적용

❍ 위생관리

- 식재료 및 조리실 위생관리(식재료 유통기한, 조리기구 세척․소독)

- 개인위생관리(조리실 종사자의 청결, 위생상태, 방문객 위생 등)

※ 점검 시 야영장, 수영장 등 별도의 등록이 필요한 시설이 있는 경우 관련 법령에 따라 등록하도록 안내하고 관련부서에 통보조치